ПРАЙС  на 01.01.2012 г.

ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ FRIMETAL

Внимание!

Мощность конденсаторов указана для следующих условий: R404a, ∆t=15К, соединение ∆, соединение  Y

Конструктивное исполнение: горизонтальное или вертикальное.

Комплектация моделей CBN – стандартные вентиляторы ZIEHL-ABEGG;

Комплектация моделей CBS – малошумные вентиляторы ZIEHL-ABEGG.

диаметр крыльчаток 500 мм

CBN22 – 22,3 кВт    17,6 кВт  - 1567 у.е.

CBN25 – 25,4 кВт    19,4 кВт  - 1687 у.е.

CBN29 – 28,5 кВт    20,8 кВт  - 1917 у.е.

CBN45 – 44,6 кВт    35,2 кВт  - 2639 у.е.

CBN51 – 50,8 кВт    38,8 кВт  - 2849 у.е.

CBN57 – 57,0 кВт    41,6 кВт  - 3249 у.е.

CBN67 – 66,9 кВт    52,8 кВт  - 3663 у.е.

CBN76 – 22,3 кВт    17,6 кВт  - 3973 у.е.

CBN86 – 85,5 кВт    62,4 кВт  - 4563 у.е.

CBS13 – 13,2 кВт    10,9 кВт  - 1567 у.е.

CBS14 – 14,5 кВт    11,8 кВт  - 1687 у.е.

CBS15 – 14,9 кВт    12,3 кВт  - 1917 у.е.

CBS26 – 26,4 кВт    21,8 кВт  - 2639 у.е.

CBS29 – 29,0 кВт    23,6 кВт  - 2849 у.е.

CBS30 – 29,8 кВт    24,6 кВт  - 3249 у.е.

CBS40 – 39,6 кВт    32,7 кВт  - 3663 у.е.

CBS43 – 43,5 кВт    35,4 кВт  - 3973 у.е.

CBS45 – 44,7 кВт    36,9 кВт  - 4563 у.е.

диаметр крыльчаток 630 мм

CBN94 –     93,6  кВт    77,0 кВт  - 4664 у.е.

CBN107 –   107   кВт    86,4 кВт  - 5044 у.е.

CBN121 –   121   кВт    94    кВт  - 5824 у.е.

CBN140 –   140   кВт    116  кВт  - 6558 у.е.

CBN160 –   160   кВт    130  кВт  - 7248 у.е.

CBN181 –   181   кВт    141  кВт  - 8338 у.е.

CBN189 –   189   кВт    147  кВт  - 8905 у.е.

CBN210 –   210   кВт    164  кВт  - 9805 у.е.

CBS51 –   51,2 кВт    44,2 кВт  - 4664 у.е.

CBS58 –   57,6 кВт    49    кВт  - 5044 у.е.

CBS61 –   61,1 кВт    50,3 кВт  - 5824 у.е.

CBS77 –   76,8 кВт    66,3 кВт  - 6558 у.е.

CBS86 –   86,4 кВт    73,5 кВт  - 7248 у.е.

CBS92 –   91,   кВт    75,5 кВт  - 8338 у.е.

CBS104 – 104  кВт    88    кВт  - 8905 у.е.

CBS113 – 113  кВт    94,4 кВт  - 9805 у.е.

диаметр крыльчаток 800 мм

CBN123 –   123   кВт     102кВт  - 5818 у.е.

CBN137 –   137   кВт    111 кВт  - 6428 у.е.

CBN185 –   185   кВт    154 кВт  - 8478 у.е.

CBN206 –   206   кВт    166 кВт  - 9438 у.е.

CBN247 –   247   кВт    205 кВт  - 10841 у.е.

CBN274 –   274   кВт    222 кВт  - 12151 у.е.

CBN309 –   309   кВт    256 кВт  - 13427 у.е.

CBN343 –   343   кВт    277 кВт  - 14897 у.е.

CBN380 –   380   кВт    317 кВт  - 16285 у.е.

CBN424 –   424   кВт    343 кВт  - 18195 у.е.

CBN506 –   506   кВт    423 кВт  - 21090 у.е.

CBN566 –   566   кВт    457 кВт  - 23680 у.е.

CBN638 –   638   кВт    508 кВт  - 28610 у.е.

CBS73 –     73    кВт    60   кВт  - 5818 у.е.

CBS78 –     78    кВт     63  кВт  - 6428 у.е.

CBS110 –   110  кВт    90   кВт  - 8478 у.е.

CBS117 –   117  кВт    94   кВт  - 9438 у.е.

CBS146 –   146  кВт    120 кВт  - 10841 у.е.

CBS156 –   156  кВт    125 кВт  - 12151 у.е.

CBS183 –   183  кВт    150 кВт  - 13427 у.е.

CBS195 –   195  кВт    157 кВт  - 14897 у.е.

CBS226 –   226  кВт    184 кВт  - 16285 у.е.

CBS243 –   243  кВт    193 кВт  - 18195 у.е.

CBS301 –   301  кВт    246 кВт  - 21090 у.е.

CBS324 –   324  кВт    257 кВт  - 23680 у.е.

Воздушные конденсаторы  FRIMETAL моделей VC

Внимание!

Мощность конденсаторов указана для следующих условий: R404a, ∆t=15К, соединение ∆, соединение  Y

Комплектация моделей VCN – стандартные вентиляторы ZIEHL-ABEGG;

Комплектация моделей VCS – малошумные вентиляторы ZIEHL-ABEGG.

диаметр крыльчаток 800 мм,  (однорядное конструктивное расположение вентиляторов)

VCN154 –   154  кВт    127кВт  - 7214 у.е.

VCN172 –   172  кВт    139кВт  - 8144 у.е.

VCN231 –   231  кВт    191кВт  - 10258 у.е.

VCN258 –   258  кВт    209кВт  - 11688 у.е.

VCN307 –   307  кВт    254кВт  - 12955 у.е.

VCN344 –   344  кВт    278кВт  - 14665 у.е.

VCN385 –   385  кВт    318кВт  - 15763 у.е.

VCN430 –   430  кВт    348кВт  - 18003 у.е.

VCN461 –   461  кВт    381кВт  - 18487 у.е.

VCN515 –   515  кВт    418кВт  - 21377 у.е.

VCS89 –      89    кВт    73  кВт  - 7214 у.е.

VCS95 –      95    кВт    78  кВт  - 8144 у.е.

VCS134 –   134  кВт    110кВт  - 10258 у.е.

VCS143 –   143  кВт    117кВт  - 11688 у.е.

VCS178 –   178  кВт    146кВт  - 12955 у.е.

VCS191 –   191  кВт    156кВт  - 14665 у.е.

VCS223 –   223  кВт    183кВт  - 15763 у.е.

VCS239–    239  кВт    195кВт  - 18003 у.е.

VCS267 –   267  кВт    219кВт  - 18487 у.е.

VCS286 –   286  кВт    233кВт  - 21377 у.е.

диаметр крыльчаток 800 мм,  (двухрядное конструктивное расположение вентиляторов)

VCN276 –   276  кВт    229кВт  - 12862 у.е.

VCN308 –   308  кВт    252кВт  - 14352 у.е.

VCN413 –   413  кВт    343кВт  - 18279 у.е.

VCN463 –   463  кВт    377кВт  - 20539 у.е.

VCN551 –   551  кВт    458кВт  - 24429 у.е.

VCN617 –   617  кВт    503кВт  - 27019 у.е.

VCN689 –   689  кВт    572кВт  - 29535 у.е.

VCN771 –   771  кВт    629кВт  - 33265 у.е.

VCN827 –   827  кВт    686кВт  - 34702 у.е.

VCN925 –   925  кВт    755кВт  - 38872 у.е.

VCS162 –   162  кВт    134кВт  - 12862 у.е.

VCS174–    174  кВт    142кВт  - 14352 у.е.

VCS244 –   244  кВт    202кВт  - 18279 у.е.

VCS262 –   262  кВт    213кВт  - 20539 у.е.

VCS325 –   325  кВт    269кВт  - 24429 у.е.

VCS349 –   349  кВт    284кВт  - 27019 у.е.

VCS406 –   406  кВт    336кВт  - 29535 у.е.

VCS436–    436  кВт    355кВт  - 33265 у.е.

VCS487 –   487  кВт    403кВт  - 34702 у.е.

VCS523 –   523  кВт    426кВт  - 38872 у.е.