ПРАЙС  на 01.01.2012 г.

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ FRIMETAL

Внимание! Холодопроизводительность указана для стандартных условий: ∆t1=8К, температура кипения = -80С, температура в камере = 00С . Воздухоохладители укомплектованы вентиляторами  ZIEHL-ABEGG.

воздухоохладители кубические потолочные, модельный ряд fr

FRM (коммерческая серия) шаг ребра 4,2 мм, R404a

FRM-110  - 1,44 кВт – 785 у.е.

FRM-145  - 2,43 кВт – 940 у.е.

FRM-170 – 3,1 квт – 1045 у.е.

FRM-240 – 3,96 кВт – 1035 у.е.

FRM-260 – 4,86 кВт – 1395 у.е.

FRM-320 – 6,2 кВт – 1575 у.е.

FRM-455 – 7,43 кВт – 1837 у.е.

FRM-510 - 9,14 кВт – 1908 у.е.

FRM-580 – 11,55 кВт – 2207 у.е.

FRM-860 – 17,33 кВт – 3192 у.е.

FRM-1140 – 21,92 кВт – 3794 у.е.

FRM (промышленная серия) шаг ребра 4,2 мм, R404a

FRM-850 – 15,62 кВт - 3105 у.е.

FRM-950 – 18,11 кВт - 3530у.е.

FRM-1290 – 28,35 кВт – 4861 у.е.

FRM-2430 – 42,53 кВт – 6873 у.е.

FRM-2590 – 51,45 кВт – 7277 у.е.

FRM-3500 – 57,23 кВт – 8263 у.е.

FRM-4490 – 77,18 кВт - 10225 у.е.

FRM-4800 – 85,84 кВт – 11554 у.е.

FRВ (коммерческая серия) шаг ребра 7 мм, R404a

FRB-100 – 2,28 кВт – 995 у.е.

FRB-160 – 3,68 кВт – 1355 у.е.

FRB-200 – 4,59 кВт – 1480 у.е.

FRB-270 – 5,7 кВт – 1777 у.е.

FRB-330 – 7,28 кВт – 1883 у.е.

FRB-505 – 13,39 кВт – 3062 у.е.

FRB-790 – 16,8 кВт – 3634 у.е.

FRВ (промышленная серия) шаг ребра 7 мм, R404a

FRB-560 – 13,65 кВт – 3095 у.е.

FRB-650 – 15,88 кВт – 3500 у.е.

FRB-1050 – 24,68 кВт – 4850 у.е.

FRB-1450 – 29,14 кВт – 5520 у.е.

FRB-1730 – 37,01 кВт – 6793 у.е.

FRB-2160 – 43,84 кВт – 7197 у.е.

FRB-2650 – 51,19 кВт – 8300 у.е.

FRB-3450 – 65,76 кВт – 10065 у.е.

FRB-3900 – 76,78 кВт – 11244 у.е.

FRL (коммерческая серия) шаг ребра 9 мм, R404a

FRL-90 – 2,1 кВт – 990 у.е.

FRL-155 – 3,31 кВт – 1350 у.е.

FRL-175 – 4,19 кВт – 1475 у.е.

FRL-215 – 5,07 кВт – 1767 у.е.

FRL-315 – 6,5 кВт – 1873 у.е.

FRL-380 – 7,98 кВт – 2092 у.е.

FRL-495 – 11,97 кВт – 3042 у.е.

FRL-630 – 15,17 кВт – 3604 у.е.

FRL (промышленная серия) шаг ребра 9 мм, R404a

FRL-540 – 12,34 кВт – 3065 у.е.

FRL-600 – 14,7 кВт – 3470 у.е.

FRL-865 – 22,58 кВт – 4791 у.е.

FRL-1160 – 26,78 кВт – 5467 у.е.

FRL-1590 – 33,86 кВт – 6733 у.е.

FRL-1795 – 39,9 кВт – 7137 у.е.

FRL-2340 – 47,51 кВт – 8100 у.е.

FRL-2960 – 59,85 кВт – 9965 у.е.

FRL-3850 – 71,27 кВт – 11244 у.е.

Внимание! Холодопроизводительность указана для стандартных условий: ∆t1=8К, температура кипения = -80С, температура в камере = 00С и для условий (∆t1=5К, температура кипения = -450С ). Воздухоохладители укомплектованы вентиляторами  ZIEHL-ABEGG.

воздухоохладители кубические потолочные, модельный ряд Gr

Промышленная серия

Шаг ребра 4,2 мм, R404a

GRM-2450 – 44,81 кВт – (2 вент-630мм) – 8260 у.е.

GRM-2600 – 52,08 кВт – (2 вент-630мм) – 9674 у.е.

GRM-3900 – 67,22 кВт – (3 вент-630мм) – 11851 у.е.

GRM-4600 – 78,12 кВт – (3 вент-630мм) – 13853 у.е.

GRM-4900 – 89,63 кВт – (4 вент-630мм) – 15321 у.е.

GRM-5500 – 104,16 кВт – (4 вент-630мм) – 17770 у.е.

GRM-6300 – 112,035 кВт – (5 вент-630мм) – 18478 у.е.

GRM-7500 – 130,2 кВт – (5 вент-630мм) – 21545 у.е.

GRM-4750 – 82,23 кВт – (2 вент-800мм) – 14653 у.е.

GRM-6350 – 112,35 кВт – (3 вент-800мм) – 19650 у.е.

GRM-7400 – 121,84 кВт – (3 вент-800мм) – 22448 у.е.

GRM-8500 – 154,9 кВт – (4 вент-800мм) – 27331 у.е.

Шаг ребра 6 мм, R404a

GRВ-1740 – 44,48 кВт – (2 вент-630мм) – 7900 у.е.

GRВ-2300 – 48,3 кВт – (2 вент-630мм) – 9204 у.е.

GRВ-3300 – 60,715 кВт – (3 вент-630мм) – 11341 у.е.

GRВ-3850 – 72,45 кВт – (3 вент-630мм) – 13173 у.е.

GRВ-4650 – 80,955 кВт – (4 вент-630мм) – 14601 у.е.

GRВ-5200 – 96,6 кВт – (4 вент-630мм) – 16880 у.е.

GRВ-5400 – 101,195 кВт – (5 вент-630мм) – 17588 у.е.

GRВ-6500 – 120,75 кВт – (5 вент-630мм) – 20385 у.е.

GRВ-4000 – 76,93 кВт – (2 вент-800мм) – 13873 у.е.

GRВ-5450 – 105,41 кВт – (3 вент-800мм) – 18500 у.е.

GRВ-6450 – 116,78 кВт – (3 вент-800мм) – 21088 у.е.

GRВ-8100 – 147,9 кВт – (4 вент-800мм) – 25631 у.е.

Шаг ребра 9 мм, R404a

GRL-1600 – 35,335 кВт   18,02кВт– (2 вент-630мм) – 7690 у.е.

GRL-1830 – 43,05 кВт     21,96кВт– (2 вент-630мм) – 8934 у.е.

GRL-2600 – 53,0 кВт       27,03кВт– (3 вент-630мм) – 11001 у.е.

GRL-3450 – 64,575 кВт   32,93кВт– (3 вент-630мм) – 12753 у.е.

GRL-4100 – 70,665 кВт   36,04кВт– (4 вент-630мм) – 14191 у.е.

GRL-5000 – 86,1 кВт       43,91кВт– (4 вент-630мм) – 16310 у.е.

GRL-5150 – 88,33 кВт     45,05кВт– (5 вент-630мм) – 17128 у.е.

GRL-6000 – 107,625 кВт 54,89кВт– (5 вент-630мм) – 19705 у.е.

GRL-3600 – 69,4 кВт       35,39кВт– (2 вент-800мм) – 13353 у.е.

GRL-5350 – 95,221 кВт   48,56кВт– (3 вент-800мм) – 17880 у.е.

GRL-6050 – 108,08 кВт   55,12кВт– (3 вент-800мм) – 20288 у.е.

GRL-7700 – 137,0 кВт     69,87кВт– (4 вент-800мм) – 24551 у.е.

Шаг ребра 12 мм, R404a

GRX-1550 – 31,815 кВт 16,23 кВт– (2 вент-630мм) – 7530 у.е.

GRX-1790 – 39,345 кВт 20,07 кВт – (2 вент-630мм) – 8724 у.е.

GRX-2350 – 47,725 кВт 24,34 кВт – (3 вент-630мм) – 10831 у.е.

GRX-2950 – 59,015 кВт 30,1   кВт – (3 вент-630мм) – 12443 у.е.

GRX-3350 – 63,63 кВт   32,45 кВт – (4 вент-630мм) – 13971 у.е.

GRX-4550 – 78,685 кВт 40,13 кВт – (4 вент-630мм) – 15970 у.е.

GRX-4700 – 79,54 кВт   40,56 кВт – (5 вент-630мм) – 16808 у.е.

GRX-5800 – 98,36 кВт   50,16 кВт – (5 вент-630мм) – 19215 у.е.

GRX-3000 – 63,58 кВт   32,43 кВт – (2 вент-800мм) – 12993 у.е.

GRX-5100 – 87,6 кВт     44,68 кВт – (3 вент-800мм) – 17410 у.е.

GRX-5850 – 100,76 кВт 51,39 кВт – (3 вент-800мм) – 19708 у.е.

GRX-7250 – 127,75 кВт 65,15 кВт – (4 вент-800мм) – 23831 у.е.

Внимание! Холодопроизводительность указана для стандартных условий: ∆t1=8К, температура кипения = -80С, температура в камере = 00С и для условий (∆t1=5К, температура кипения = -450С )

. Воздухоохладители укомплектованы вентиляторами  ZIEHL-ABEGG.

воздухоохладители напольного исполнения, модельный ряд Мr

Промышленная серия

Шаг ребра 7 мм, R404a

МRВ-650 – 15,88 кВт – (1 вент-500мм) – 5360 у.е.

МRВ-1050 – 24,68 кВт – (2 вент-500мм) – 7291 у.е.

МRВ-1450 – 29,14 кВт – (2 вент-500мм) – 8037 у.е.

МRВ-2150 – 43,71 кВт – (3 вент-500мм) – 10721 у.е.

МRВ-2950 – 56,83 кВт – (2 вент-630мм) – 12333 у.е.

МRВ-3750 – 72,45 кВт – (3 вент-630мм) – 14965 у.е.

МRВ-4100 – 85,31 кВт – (3 вент-630мм) – 16574 у.е.

МRВ-5300 – 108,81 кВт – (3 вент-710мм) – 23284 у.е.

МRВ-6400 – 128,49 кВт – (3 вент-710мм) – 25436 у.е.

Шаг ребра 9 мм, R404a

МRL-600 – 14,7 кВт       7,5     кВт – (1 вент-500мм) – 5330 у.е.

МRL-865 – 22,58 кВт     11,52 кВт – (2 вент-500мм) – 7251 у.е.

МRL-1160 – 26,78 кВт   13,66 кВт – (2 вент-500мм) – 7977у.е.

МRL-1800 – 40,16 кВт   20,48 кВт – (3 вент-500мм) – 10641 у.е.

МRL-2550 – 52,76 кВт   26,91 кВт– (2 вент-630мм) – 12243 у.е.

МRL-3300 – 66,02 кВт   33,67 кВт– (3 вент-630мм) – 14865 у.е.

МRL-4000 – 79,01 кВт   40,3   кВт– (3 вент-630мм) – 16434 у.е.

МRL-5100 – 98,18 кВт   50,07 кВт– (3 вент-710мм) – 23134 у.е.

МRL-5900 – 118,26 кВт 60,31 кВт– (3 вент-710мм) – 25236 у.е.

Шаг ребра 12 мм, R404a

МRX-520 – 10,5 кВт     5,36   кВт– (1 вент-500мм) – 5180 у.е.

МRX-710 – 15,09 кВт   7,7     кВт– (2 вент-500мм) – 7061 у.е.

МRX-960 – 18,64 кВт   9,51   кВт– (2 вент-500мм) – 7727 у.е.

МRX-1300 – 27,96 кВт 14,26 кВт– (3 вент-500мм) – 10251 у.е.

МRX-1720 – 37,54 кВт 19,15 кВт– (2 вент-630мм) – 11943 у.е.

МRX-2300 – 45,41 кВт 23,16 кВт– (3 вент-630мм) – 14515 у.е.

МRX-2850 – 56,31 кВт 28,72 кВт– (3 вент-630мм) – 15974 у.е.

МRX-3450 – 67,46 кВт 34,4   кВт– (3 вент-710мм) – 22654 у.е.

МRX-4850 – 83,87 кВт 42,77 кВт– (3 вент-710мм) – 24596 у.е.

Внимание! Холодопроизводительность указана для стандартных условий: ∆t1=8К, температура кипения = -80С, температура в камере = 00С и для условий (∆t1=7К, температура кипения = -250С ). Воздухоохладители укомплектованы вентиляторами  ZIEHL-ABEGG.

воздухоохладители кубические потолочные, модельный ряд EC

Коммерческая серия

Шаг ребра 4,2 мм, R404a

ECM-115 – 1,69 кВт– 609 у.е.

ECM-130 – 2,23 кВт– 679 у.е.

ECM-150 – 2,61 кВт– 827 у.е.

ECM-200 – 3,38 кВт– 923 у.е.

ECM-250 – 4,45 кВт– 1023 у.е.

ECM-290 – 5,23 кВт– 1145 у.е.

ECM-390 – 7,09 кВт– 1416 у.е.

ECM-470 – 8,33 кВт– 1585 у.е.

ECM-530 – 10,45 кВт– 1875 у.е.

Шаг ребра 7 мм, R404a

ECB-95 – 2,19 кВт    1,69 кВт – 817 у.е.

ECB-120 – 2,68 кВт  2,06 кВт – 913 у.е.

ECB-155 – 3,58 кВт  2,76 кВт – 1013 у.е.

ECB-195 – 4,38 кВт  3,37 кВт – 1125 у.е.

ECB-275 – 5,78 кВт  4,45 кВт – 1396 у.е.

ECB-320 – 7,05 кВт  5,43 кВт – 1600 у.е.

ECB-380 – 8,75 кВт  6,74 кВт – 1860 у.е.

Внимание! Холодопроизводительность указана для стандартных условий: ∆t1=8К, температура кипения = -80С, температура в камере = 00С и для условий (∆t1=7К, температура кипения = -250С ).

воздухоохладители потолочные, модельный ряд МV (MINI-vap)

Коммерческая серия

Шаг ребра 4,2 мм, R404a

MVM-35 – 1,1 кВт     0,847 кВт –599у.е.

MVM-55 – 1,32 кВт   1,016 кВт –711у.е.

MVM-75 – 2,33 кВт   1,794 кВт –868у.е.

MVM-115 – 2,76 кВт 2,125 кВт –1020у.е.

MVM-125 – 3,78 кВт 2,911 кВт –1205у.е.

MVM-160 – 4,66 кВт 3,588 кВт –1428у.е.

MVM-190 – 5,52 кВт 4,25   кВт –1678у.е.

MVM-150 – 4,4 кВт   3,388 кВт –1495у.е.

MVM-180– 5,24 кВт  4,035 кВт –1645у.е.

MVM-210 – 6,08 кВт 4,682 кВт –1874у.е.

MVM-250 – 7,86 кВт 6,052 кВт –2211у.е.

MVM-340 – 9,12 кВт 7,022 кВт –2529у.е.

Шаг ребра  7 мм, R404a

MVB-35 – 0,99 кВт   0,762 кВт –599у.е.

MVB-55 – 1,23 кВт   0,947 кВт –701у.е.

MVB-75 – 2,0 кВт     1,54   кВт –858у.е.

MVB-115 – 2,5 кВт   1,925 кВт –1010у.е.

MVB-125 – 3,23 кВт 2,487 кВт –1195у.е.

MVB-160 – 4,0 кВт   3,08   кВт –1408у.е.

MVB-190 – 5,0 кВт   3,85   кВт –1648у.е.

MVB-150 – 3,66 кВт 2,818 кВт –1475у.е.

MVB-180– 4,42 кВт  3,403 кВт –1635у.е.

MVB-210 – 5,52 кВт 4,250 кВт –1844у.е.

MVB-250 – 6,63 кВт 5,105 кВт –2191у.е.

MVB-340 – 8,28 кВт 6,376 кВт –2489у.е.

Внимание! Холодопроизводительность указана для стандартных условий: ∆t1=8К, температура кипения = -80С, температура в камере = 00С .

воздухоохладители потолочные, модельный ряд FBV

Коммерческая серия

Шаг ребра 4,2 мм, R404a

FBV-15 – 2,53 кВт– 1150 у.е.

FBV -24 – 3,24 кВт– 1473 у.е.

FBV -42 – 4,66 кВт– 1966у.е.

FBV -47 – 5,63 кВт– 2374 у.е.

FBV -61 – 7,18 кВт– 2459 у.е.

FBV -69 – 8,6 кВт– 3015 у.е.

Внимание! Холодопроизводительность указана для стандартных условий: ∆t1=8К, температура кипения = -80С, температура в камере = 00С, (∆t1=7К, температура кипения = -250С )..

воздухоохладители потолочные двухпоточные, модельный ряд PI

Коммерческая серия

Шаг ребра 4,2 мм, R404a

PIM-N18 - 2,75 кВт    1,98   кВт -1234у.е.

PIM-N20 - 3,02 кВт    2,33   кВт -1354у.е.

PIM-N40 - 5,15 кВт    3,97   кВт -1862у.е.

PIM-N44 - 6,04 кВт    4,65   кВт -2062у.е.

PIM-N55 - 7,93 кВт    6,11   кВт -2490у.е.

PIM-N60 - 9,3 кВт      7,16   кВт -2790у.е.

PIM-N72 - 10,66 кВт  8,21   кВт -2561у.е.

PIM-N80 - 12,76 кВт  9,83   кВт -2989у.е.

PIM-N90 - 15,99 кВт  12,31 кВт -3494у.е.

PIM-N115 - 19,14 кВт14,74 кВт -4132у.е.

PIM-N118 - 20,1 кВт  15,48 кВт -4250у.е.

PIM-N125 - 23,8 кВт  18,33 кВт -4950у.е.

Шаг ребра 7 мм, R404a

PIB-N15 - 2,2 кВт      1,69   кВт -1229у.е.

PIB-N17 - 2,675 кВт  2,06   кВт -1344у.е.

PIB-N35 - 4,4 кВт      3,39   кВт -1847у.е.

PIB-N41 - 5,35 кВт    4,12   кВт -2037у.е.

PIB-N45 - 6,7 кВт      5,16   кВт -2460у.е.

PIB-N53 - 8,24 кВт    6,34   кВт -2750у.е.

PIB-N58 - 8,8 кВт      6,78   кВт -2831у.е.

PIB-N75 - 11,22 кВт  8,64   кВт -2949у.е.

PIB-N82 - 13,2 кВт    10,16 кВт -3454у.е.

PIB-N92 - 16,83 кВт  12,96 кВт -4072у.е.

PIB-N119 - 21,18 кВт16,31 кВт -4880у.е.

Внимание! Холодопроизводительность указана для стандартных условий: ∆t1=8К, температура кипения = -80С, температура в камере = 00С, (∆t1=7К, температура кипения = -250С ). Воздухоохладители укомплектованы вентиляторами  ZIEHL-ABEGG.

.

воздухоохладители потолочные двухпоточные, модельный ряд PI

Промышленная серия

Шаг ребра 4,2мм, R404a

PIM900 - 13,15 кВт    10,13 кВт -2725у.е.

PIM1300 - 16,23 кВт  12,5   кВт -3204у.е.

PIM1700 - 26,3 кВт    20,25 кВт -4481у.е.

PIM1900 - 32,45 кВт  24,99 кВт -5337у.е.

PIM2400 - 39,45 кВт  30,38 кВт -6483у.е.

PIM2850 - 48,68 кВт  37,48 кВт -7581у.е.

PIM3100 - 60,0 кВт    46,2 к  Вт -9005у.е.

Шаг ребра 7мм, R404a

PIB550 - 10,45 кВт   8,05   кВт -2695у.е.

PIB750 - 13,66 кВт   10,52 кВт -3164у.е.

PIB1000 - 20,9 кВт   16,09 кВт -4421у.е.

PIB1350 - 27,33 кВт 21,04 кВт -5257у.е.

PIB1550 - 31,35 кВт 24,14 кВт -6403у.е.

PIB2150 - 40,99 кВт 31,56 кВт -7461у.е.

PIB2600 - 50,7 кВт   39,04 кВт -8865у.е.

Внимание! Холодопроизводительность указана для стандартных условий: ∆t1=8К, температура кипения = -80С, температура в камере = 00С и для условий (∆t1=5К, температура кипения = -450С ) Воздухоохладители укомплектованы вентиляторами  ZIEHL-ABEGG.

Шаг ребра 9мм, R404a

PIL400 - 9,25 кВт     4,72   кВт -2685у.е.

PIL650 - 12,35 кВт   6,3     кВт -3144у.е.

PIL850 - 18,5 кВт     9,44   кВт -4391у.е.

PIL1150 - 24,7 кВт   12,6   кВт -5207у.е.

PIL1500 - 27,75 кВт 14,15 кВт -6353у.е.

PIL1950 - 37,05 кВт 18,9   кВт -7391у.е.

PIL2450 - 45,95 кВт 23,43 кВт -8785у.е.

Внимание! Холодопроизводительность указана для стандартных условий: ∆t1=8К, температура кипения = -80С, температура в камере = 00С. и для условий (∆t1=5К, температура кипения = -450С )

воздухоохладители потолочные двухпоточные, модельный ряд ТТ

Промышленная серия

Шаг ребра 4,2мм, R404a

ТТМ2440 – 47,6 кВт (2 вент 630мм) - 8972 у.е.

ТТМ3000 – 61,7 кВт (2 вент 630мм) - 10800 у.е.

ТТМ3700 – 71,4 к Вт (3 вент 630мм) - 12615 у.е.

ТТМ4700 – 92,55 к Вт (3 вент 630мм) - 14556 у.е.

ТТМ6000 – 123,4 к Вт (4 вент 630мм) - 19158 у.е.

ТТМ2550 – 26,6 к Вт (2 вент 710мм) - 12027 у.е.

ТТМ3850 – 75,1 к Вт (2 вент 710мм) - 13750 у.е.

ТТМ4400 – 84,9 к Вт (3 вент 710мм) - 17045 у.е.

ТТМ5200 – 112,65 к Вт (3 вент 710мм) - 19306 у.е.

ТТМ7600 – 150,2 к Вт (4 вент 710мм) - 25058 у.е.

Шаг ребра 7мм, R404a

ТТВ1650 – 40,2 кВт (2вент 630мм) - 8832 у.е.

ТТВ2350 – 53,8 кВт (2вент 630мм) - 10590 у.е.

ТТВ2800 – 60,3 кВт (3вент 630мм) - 12405 у.е.

ТТВ3800 – 80,7 кВт (3вент 630мм) - 14246 у.е.

ТТВ5250 – 107,6 кВт (4вент 630мм) - 18748 у.е.

ТТВ2100 – 47,9 кВт (2вент 710мм) - 11887 у.е.

ТТВ3100 – 65,2 кВт (2вент 710мм) - 13540 у.е.

ТТВ3350 – 71,85 кВт (3вент 710мм) - 16835 у.е.

ТТВ4800 – 97,8 кВт (3вент 710мм) - 18996 у.е.

ТТВ6100 – 130,4 кВт (4вент 710мм) - 24648 у.е.

Шаг ребра 9мм, R404a

ТТL1500 – 36,2 кВт   18,1 кВт (2вент 630мм) - 8752 у.е.

ТТL2150 – 49,2 кВт   24,6 кВт (2вент 630мм) - 10470 у.е.

ТТL2500 – 54,3 кВт   27,2 кВт (3вент 630мм) - 12285 у.е.

ТТL3600 – 73,8 кВт   36,9 кВт (3вент 630мм) - 14066 у.е.

ТТL5050 – 98,4 кВт   49,2 кВт (4вент 630мм) - 18508 у.е.

ТТL1700 – 43,1 кВт   21,6 кВт (2вент 710мм) - 11807 у.е.

ТТL2650 – 59,4 кВт   29,7 кВт (2вент 710мм) - 13420 у.е.

ТТL2850 – 64,65 кВт 32,3 кВт (3вент 710мм) - 16715 у.е.

ТТL4200 – 89,1 кВт   44,6 кВт (3вент 710мм) - 18816 у.е.

ТТL5800 – 118,8 кВт 59,4 кВт (4вент 710мм) - 24408 у.е.

Шаг ребра 12мм, R404a

ТТХ1250 – 29,8 кВт   14,9 кВт (2вент 630мм) - 8867 у.е.

ТТХ1750 – 41,3 кВт   20,7 кВт (2вент 630мм) - 10535 у.е.

ТТХ2000 – 44,7 кВт   22,4 кВт (3вент 630мм) - 12525 у.е.

ТТХ2900 – 61,95 кВт 31,0 кВт (3вент 630мм) - 14726 у.е.

ТТХ4000 – 82,6 кВт   41,3 кВт (4вент 630мм) - 18628 у.е.

ТТХ1600 – 35,1 кВт   17,6 кВт (2вент 710мм) - 11817 у.е.

ТТХ2200 – 49,3 кВт   24,7 кВт (2вент 710мм) - 13490 у.е.

ТТХ2450 – 52,65 кВт 26,3 кВт (3вент 710мм) - 16945 у.е.

ТТХ3400 – 73,95 кВт 37,0 кВт (3вент 710мм) - 19156 у.е.

ТТХ5300 – 98,6 кВт   49,3 кВт (4вент 710мм) - 24608 у.е.